Муниципальное дошкольное образовательное

учреждение детский сад 	«Росинка»

(МДОУ детский сад « Росинка»)

ул. Газовиков, д. 25 г. Мышкин, 152830

телефон (48844) 2 12 61

ОКПО 21725813,   ОГРН 1027601493193

ИНН/КПП    7619002944/761901001

__09.01.2014г.___№   _____1_____

Сведения о результатах внутренних и внешних контрольных мероприятий за 2013 год

| Наимено-вание учреждения | Дата начала и окончания проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Результаты проверки | Меры по результатам проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МДОУ детский сад Росинка | 14.03. 2013 14.03.2014 | Роспотребнад-зор | Плановая | Предписание от 29.03.2013г. № 456 -искусственное освещение в помещениях д/сада частично не соответствует требованиям санитарных правил - уровень искусственной освещенности участка не соответствует требованиям санитарных правил | исполнено |
|  | 24.05. 2013 | ГУ МЧС России по Яр.области | Внеплановая Соблюдение обязательных требований пожарной безопасност | Предписание от 24.05.2013 № 32/1/16 1.Не обеспечено дублирование сигнала о срабатывании системы пожарной сигнализации на пульт подразделений пожарной охраны без участия работников объекта и ( или) транслирующей этот сигнал организации 2. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложить согласно требованиям пожарной безопасности | Выполнено |

### И.о.заведующего МДОУ

### д/с Росинка                                                                      С.В .Грекова